## Foglio1
Calibrazione MCA con segnali test
V_media[mV] | Att_1[dB] | Att_2[dB] | Rumore dV [mV] | Frequenza [kHz] | Tempo [s] | Media | FWHM | Conteggi | Sigma_cont | Media_r | FWHM_r | Conteggi_r | Sigma_cont_r | AMPL 1K
3.04 | 30 | 1+2+3+6 | 1.2 | 1.099 | 120 | 380.39 | 14.11 | 132284 | 363 | 23.59 | 3.19 | 25649 | 164
2.8 | 30 | 0.5+1+2+3+6 | 1.2 | 1.099 | 120 | 358.76 | 14.01 | 132478 | 364 | 23.55 | 2.99 | 18916 | 139
2.24 | 30 | 0.5+12 | 1.28 | 1.099 | 120 | 275.71 | 14.24 | 132462 | 364 | 23.57 | 3.19 | 10301 | 104
1.92 | 30 | 0.5+1+12 | 1.28 | 1.099 | 120 | 245.9 | 14.16 | 132227 | 365 | 23.54 | 2.77 | 6008 | 81
1.44 | 40 | 0.5+1+6 | 1.28 | 1.099 | 120 | 167.65 | 14.64 | 132486 | 363 | 23.49 | 2.48 | 3254 | 63
0.88 | 50 | 0.5 | 1.28 | 1.099 | 120 | 104.51 | 14.08 | 132449 | 364 | 23.42 | 2.55 | 1329 | 43
Indipendenza di dE/E da AMPL
AMPL 1K | [9 empty] | dE/E
2.88 | 30 | 0.5+1+2+3+6 | 1.2 | 1.099 | 120 | 361.47 | 14.15 | 132443 | 363 | 0.039146
AMPL 500
2.88 | 30 | 0.5+1+2+3+6 | 1.2 | 1.099 | 120 | 179.48 | 7.19 | 132417 | 363 | 0.04006
II prova 1K | [11 empty] | Media_r | FWHM_r | Conteggi_r | Sigma_cont_r
2.88 | 30 | 0.5+1+2+3+6 | 1.2 | 1.099 | 120 | 361.56 | 13.51 | 132312 | 363 | 0.037366 |  | 23.56 | 3.03 | 16402 | 131
III prova 1K
2.88 | 30 | 0.5+1+2+3+6 | 1.2 | 1.099 | 120 | 361.59 | 13.69 | 132362 | 363 | 0.037861
Valutare risposta catena a diverse C |  |  |  | (sempre presente C_test=1pF)
Inserimento cavo 4.4pF al posto del rivelatore
AMPL 1K
2.88 | 30 | 0.5+1+2+3+6 | 1.2 | 1.099 | 120 | 361.84 | 14.14 | 132355 | 363 | 0.039078 |  | 23.57 | 3.09 | 20365 | 144
Inserimento cavo 6.9pF al posto del rivelatore
AMPL 1K
2.88 | 30 | 0.5+1+2+3+6 | 1.2 | 1.099 | 120 | 362.12 | 15.36 | 132269 | 363 | 0.042417 |  | 23.59 | 3.23 | 34907 | 191
Inserimento cavo 11.4pF al posto del rivelatore
AMPL 1K
2.88 | 30 | 0.5+1+2+3+6 | 1.2 | 1.099 | 120 | 361.83 | 14.27 | 132384 | 363 | 0.039438 |  | 23.57 | 3.07 | 19535 | 141
Inserimento cavo 18.6pF al posto del rivelatore
AMPL 1K
2.88 | 30 | 0.5+1+2+3+6 | 1.2 | 1.099 | 120 | 362.17 | 18.29 | 132069 | 364 | 0.050501 |  | 24.16 | 3.65 | 97013 | 339
Inserimento cavo (8.6+/-0.1)pF (collegherà il rivelatore)
AMPL 1K
2.88 | 30 | 0.5+1+2+3+6 | 1.2 | 1.099 | 120 | 361.88 | 13.89 | 132363 | 363 | 0.038383 |  | 23.55 | 2.99 | 16965 | 131
Cavo (8.6+/-0.1)pF e rivelatore (svuotato a V_bias=12V) con segnale test
AMPL 1K
2.88 | 30 | 0.5+1+2+3+6 | 1.2 | 1.099 | 120 | 362.58 | 15.81 | 132142 | 363 |  |  | 23.6 | 3.33 | 38663 | 202
Studio raccolta segnale in funzione V_alimentazione rivelatore
V_bias [V]
2 | t_real=60s
4
6
8
10
Spettro Am241
| Giorno 1 | Giorno 2 | Take 1 giorno 1 |  |  |  | Take 2 giorno 2
V_bias [V] | 10 | 12 | Media1 | FWHM1 | Conteggi1 | Sigma_cont1 | Media2 | FWHM2 | Conteggi2 | Sigma_cont2
t_acq [s] | 180 | 180 | 339.38 | 22.77 | 170545 | 552 | 338.98 | 17.6 | 176862 | 532
Spettro Am241+Gd64(120um)
| Giorno 1 | Giorno 2 | Take 1 giorno 1 |  |  |  | Take 2 giorno 2 |  |  |  | Take 3 (240um) giorno 2
V_bias [V] | 10 | 12 | Media1 | FWHM1 | Conteggi1 | Sigma_cont1 | Media2 | FWHM2 | Conteggi2 | Sigma_cont2 | Media3 | FWHM3 | Conteggi3 | Sigma_cont3
t_acq [s] | 180 | 180 | 243.71 | 15.62 | 1086 | 100 | 243.34 | 11.61 | 1253 | 93 | 243.13 | 12.9 | 1503 | 95
Spettro Am241+Mo42(100um)
| Giorno 1 | Giorno 2 | Take 1 giorno 1 |  |  |  | Take 2 giorno 2
V_bias [V] | 10 | 12 | Media1 | FWHM1 | Conteggi1 | Sigma_cont1 | Media2 | FWHM2 | Conteggi2 | Sigma_cont2
t_acq [s] | 180 | 180 | 339.45 | 25.46 | 107022 | 491 | 339.1 | 17.47 | 114528 | 436
Spettro Am241+Zr40(250um)
| Giorno 2 |  | Take 1 giorno 2
V_bias [V] | 12 |  | Media1 | FWHM1 | Conteggi1 | Sigma_cont1
t_acq [s] | 180 |  | 338.96 | 17.83 | 88650 | 378
Spettro Am241+Sn50(250um)
| Giorno 2 |  | Take 1 giorno 2
V_bias [V] | 12 |  | Media1 | FWHM1 | Conteggi1 | Sigma_cont1
t_acq [s] | 180 |  | 338.97 | 17.42 | 41814 | 243
Spettro Am241+Pb82(50um)
| Giorno 2 |  | Take 1 giorno 2
V_bias [V] | 12 |  | Media1 | FWHM1 | Conteggi1 | Sigma_cont1
t_acq [s] | 180 |  | 339.12 | 16.14 | 74903 | 502
Attenuazione simil-rame
V_bias [V] | t_acq [s]
12 | 240
Solo Am241 | Spessore 1 | Spessore 2 | Spessore 3 | Spessore 4 | Spessore 5 | Spessore 6 | Spessore 7 | Spessore 8 | Spessore 9 | Spessore 10 | Spessore 11 | Spessore 12
Conteggi
224231 | 111184 | 54439 | 26814 | 12782 | 5964 | 3020 | 1508 | 706 | 330 | 134 | 61 | 23
Variazione percentuale
0 | 0.49585 | 0.48963 | 0.49255 | 0.47669 | 0.46659 | 0.50637 | 0.49934 | 0.46817 | 0.46742 | 0.40606 | 0.45522 | 0.37705
Spessore 1 [mm] | 0.5
Spessore 2 [mm] | 1
Spessore 3 [mm] | 1.5
Spessore 4 [mm] | 2
Spessore 5 [mm] | 2.5
Spessore 6 [mm] | 3
Spessore 7 [mm] | 3.5
Spessore 8 [mm] | 4
Spessore 9 [mm] | 4.5
Spessore 10 [mm] | 5
Spessore 11 [mm] | 5.5
Spessore 12 [mm] | 6.5